[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]



Montagetätigkeit:

1. Aus der Gipsdiele Quadrat oder Rechteck ausschneiden (abhängig von der Klappeversion) mit den Abmessungen, die den inneren Abmessungen des beweglichen Rahmenteiles entsprechen und mit den Schrauben befestigen. (1 Abb. 1). Im Bezug auf die Ausführung der Konstruktion aus Blech mit der Dicke 1,5 mm, empfiehlt man die Selbstbohrende Schrauben  mit der Länge 20 mm zu verwenden.

[image: image4.png]


[image: image5.png]



[image: image6.png]


[image: image7.jpg]



2. [image: image8.png]


An der für die Montage bestimmten Platz, die Löcher ausschneiden (Quadrat oder Rechteck) mit den Abmessungen die den äußeren Abmessungen des Flansches des festen Teiles entsprechen (A und B Abb.2) – sehe die Tabelle 1.

[image: image9.png]


[image: image10.png]



                        Abb. 2.

3. Die Klappe ins Loch so einschieben, dass der kippbare Teil (1) im Außen gerichtet wird und an das ausgeschnittene Loch anpasst. Wenn die Klappe richtig angepasst wird, kann man mit der Festigung beginnen. Zu diesem Weck pollen die Türe geöffnet werden (der fest Teil – 2 mit den Händen festhalten oder mit der Schraubzwinge zur Diele montieren und mit den Schrauben befestigen (Abb. 3)

[image: image11.png]



[image: image12.png]



4. [image: image13.png]


Alle Spalten zwischen den Dielenranden und der Klappenkonstruktion sollen gespachtelt werden und danach mit dem Schleifpapier abgeschleift werden. Es soll geprüft werden, ob die Klappe locker montiert wurde. 







Abb. 4. Klappenöffnung ( 1 ) – Knallschloss



Um die Klappe zu öffnen(Abb.4), soll an der auf die Abbildung gezeigten Stelle gedrückt werden (Abb.4a), was die automatische Öffnung der Klappe verursacht. Das Schließen erfolgt analogisch. Während des Schließens, soll der bewegliche Teil zum Schloss gedrückt werden, was Hackensperren verursacht und das Klappeschließen zugleich. 


Wir wünschen gutes Benutzen! 

Standardabmessungen der Klappen: ( Tabele 1 )

	Klappeabmessungen (mm)
	Dicke der Karton-Gipsdiele (mm)
	Lochabmessungen(mm)
	Dielenabmessungen, für die Erfüllung des beweglichen Klappenteiles (mm)

	300 x 300
	12,5
	305 x 305
	294 x 294

	400 x 400
	12,5
	405 x 405
	394 x 394

	500 x 500
	12,5
	505 x 505
	494 x 494

	600 x 600
	12,5
	605 x 605
	594 x 594


Außerdem sind wir bereit auf Kundenwunsch, die Klappen mit den beliebigen Abmessungen (max bis 800mm) und für die Platten beliebiger Dicke vorzubereiten. 


� EMBED PBrush  ���








MONTAGEANWEISUNG DER REINIGUNGSKLAPPE





Abb. 1.


der  bewegliche Teil (Tür) der Klappe   


Klappenkörper (der feste Teil) 





� EMBED PBrush  ���











� EMBED PBrush  ���





B





A





Abb. 3.





� EMBED PBrush  ���





� EMBED PBrush  ���





b)





� EMBED PBrush  ���





a)





1








Firma Produkcyjno – Handlowa


KANRA


Halina Kania


Ul. Podlesie 87, 32-052 Radziszów


Tel. /012/ 2751772 Fax. 2751679


























2








 1











_1012798563

_1012883183

_1012886223

_1012886113

_1012799947

_1012735170

